中国重汽集团卡车公司总装一部充电桩国标改美标项目招标公告

- 采取公开招标  招标编号：CGZX2025080239

- 招标内容：

卡车公司总装一部现有300KW国标直流充电桩改造为符合美标(CCS1)的充电设备，使其能够服务于美规车辆的充电。改造工作涉及枪头及线缆更换，硬件接口适配、通信协议转换、计量方式变更、电源系统调整。

3、投标方资格要求及维修要求：

招标方通过公开招标寻找能够提供良好服务的厂家作为本项目的投标方。为此，招标方要求投标方满足以下要求。

3.1资质要求

 注册资本不少300万元（人民币）或等额外币；

 投标方有充电桩相关设备销售、安装、维修工作经历和成功的类似工程案例；

 在社会上和重汽集团内的其它招标过程中没有不良行为记录；

 施工方在施工现场必须配备足够满足本项目需要的具有一定实践经验的工程技术人员；

 施工队伍中主要作业人员必须具有劳动局颁发的相关执业证书或取得相应的从业资格证；危险作业（登高、动火、临时线等）应经审批后实施；

  投标人须具有履行合同所必须的设备、财务、技术、服务等方面的资质和能力；须具有完全履行招标文件的所有要求的能力；

  公司信誉良好，无违法违规等不良行为，在“信用中国”中未列入联合惩戒失信人名单.与本招标业务相关的行政处罚记录及失信记录等信息。

3.2技术要求（具体内容看标书要求）：

①承揽方维修改造之前，对充电桩设备进行技术交接，了解设备的现状及改造内容及相关标准、质量、使用要求。

- ②在维修改造过程中、后，由于施工方维护不当造成招标方设备、零部件损坏的、人员受伤等，由承揽方承担由此造成的损失并负全部责任。

③承揽方负责免费为委托方培训操作及维修人员，培训内容包括：基本原理、操作使用、安全操作注意事项以及维修保养等内容。

④按照招标方的改造要求，完成以下工作内容：

- 拆除原有充电桩枪头、主板及相关配套附件，拆除过程中不能损坏，进行合规包装，并出具清单名细，交给委托方保管，设备改造后基本功能要求：

- (1)具备美标充电控制、CAN转PLC通讯等模块，自动连接电池管理系统，自动进行信息交互和充电状态控制。

- (2)增加两套美标充电枪及配套线缆。

- (3)具有充电信息及后台联网功能。

- ⑤参考明细：

| 改造内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 美标直流枪头 | 2 | 套 |
| 主板 | 1 | 套 |
| 美标通信协议 | 2 | 块 |
| 显示屏 | 1 | 个 |
| 枪线 | 2 | 根 |
| 固件增加模块（美标需求） | 1 | 组 |

- ⑥改造后试机设备运行正常，标准认证、电气特性、性能与效率、安全要求达到美标充电桩质量标准要求，满足总装一部美标车辆充电要求.

- ⑦质保期≥12个月；质保期内发生损坏，维修方无条件现场进行维护维修。

注：以上维修所用备件明细仅供参考，需厂家现场落实确认。

3.3特别要求

 不接受联合体投标。

4、招标项目报名及文件的获取：

4.1应标时间：凡有意参加投标者，请于2025年 9月 10日10:00前在重汽e采通完成应标。并按应标要求递交各种报名手续进行初审。

1）应标时间：2025年 8月28日14:00时--2025年9月8日10:00时

2）投标时间：2025年9月8日10:00时--2025年9月10日23:00时

3）开标时间：2028年9月11日9：00时(初定）

- 应标方式：方式为电子化线上应标，投标方先进入中国重汽e采通进行登录，并查看招标文件相关公告及信息，并按要求提供资质文件、业务简介、项目业绩，后附说明。

- 4.2招标文件的获取以报名单位通过资质审核并缴纳投标保证金之后，招标项目联系人通过微信形式发送投标人。（投标人应提交人民币伍仟元投标保证金，并在保证金上注明项目名称，并截图发给招标联系人）

- 4.3缴纳投标保证金账户信息：

账号：531900051810601
户名：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
开户银行：招商银行股份有限公司济南分行营业部
联行号：308451028020 投标保证金等需要支付到此账号

在摘要、用途或备注上明确项目名称：如下

电子回单请注明（动能部高宝庆--质量检维修项目投标保证金）

注：经应标审核通过后，投标厂家在两天内交投标保证金，需从对方单位账户转出，如无保证金的备注，保证金将无法退回。

5、投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间详见中国重汽e采通公示明细。

5.2 投标厂家未按时间节点进行应标，递交合格的的投标文件，招标人不予受理。

5.3招标单位对投标厂家的资格进行审查，资格审查通过后进入供应商投标流程。开标日期有开始节点，开标节点到达后，招标专家小组会收到投标厂家的技术标及商务标。

5.4线上投标文件分为四个部分（扫描PDF版需加盖公司红章），即资质文件、技术标、商务标、三年财务报表各一份。

5.5线上投标过程中投标方请注意应标、投标、开标的时间节点，如错过节点交无法进行招标。

6、招标方联系方式：

联系地址：山东省济南市市中区党家庄镇南首济南卡车股份有限公司

招标（图纸提取）联系人：高宝庆13505404840微信号：732627433

技术联系人：李泉泉

- 根据甲方要求到现场进行开标及技术解答。

- 8、合同的各签约方使用电子签约，电子签约方的代理人包括在契约锁平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章。

以上条款最终解释权归重汽济南卡车股份有限公司所有。

中国重汽e采通招标说明

需要登录这个网址进行：http://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

- ①下载浏览器：谷歌。

- ②新厂家先注册（手机号注册），注册成功后再刷新登录，注册成功后，手机短信可能发给发给供应商的用户初始密码。以上操作需要2-3天时间。

- ③等准入流程审批完成后系统会给你一个gys＋6位编号的登录账号，如:gys101329；gys是厂家的固定代码（供应商），101329是供应商的代码。

- ④进入后打开招投标中心一栏，选择非生产类招标，按招标步骤完成各项招标流程。供应商应标--供应商投标--技术澄清--供应商报价--供应商澄清报价--中标项目。

附件1  应标需上传授权书做为应标依据：

法定代表人授权书（原件）

本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权                      （单位名称）            （代理人姓名）为我的合法代理人，以               （投标单位名称）的名义参加            （招标单位名称）的                      （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

投标单位（盖法人章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字）：

日期：     年   月   日

附被授权人身份证正反面复印件：

身份证正面复印件

身份证反面复印件