招 标 文 件

项目名称：客车厂区物流仓库办公室消防改造项目

招标单位：中国重汽集团济南商用车有限公司

二○二一年四月十一日

第一章

中国重汽济南商用车公司客车厂区物流仓库办公室消防改造项目

招标公告

中国重汽集团济南商用车有限公司现公开对本公司客车厂区物流仓库办公室消防改造项目进行招标，欢迎符合本次招标要求的潜在投标人前来投标。

一、招标内容：

中国重汽济南商用车有限公司物流仓库办公室改造（面积约242㎡）

二、本次招标为：公开招标。

三、投标方资格要求：

1、在中国境内注册具有独立法人资格，且成立三年及以上(含三年，以注册日期开始计算，至开标之日不少于三年)，注册资本大于标的额或大于500万。具有新版营业执照，营业范围包含本次招标内容；

2、投标单位财务状况良好，没有处于财产被接管、冻结、破产或其他不良状态、无重大不良资产或不良投资项目，并提供近三年财务审计报告，开标时验证；

3、投标人在“信用中国”中未列入联合惩戒失信人黑名单，对列入失信被执行人的不得参与本次投标；

4、项目采用总包方式，投标方应具备总包能力，投标单位应须具备房屋具有土建钢构相关资质，有类似建设规模经验，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，本项目不接受联合体投标；

5、投标单位应提交有关资质证明文件：投标单位企业简介、投标单位情况表、营业执照、开户银行资信证明、业绩证明；

6、提供的资格、资质文件均真实、有效，否则承担相应的法律责任；

7、遵守《中华人民共和国招标投标法》及其他有关的中国法律、法规和规章。

四、招标文件的获取：

1、由项目实施单位在中国重汽官网等公开媒体发布招标公告。招标文件获取时间：2021年4月12日至2021年4月22日，每日8:30—11:30；13：00-17：00（北京时间）；

2、本项目投标保证金金额：10,000元人民币(壹万元) ，投标保证金应于2021年4月23日开标前到达招标人账户。(注：投标保证金必须从投标单位基本账户转出)

投标保证金有效期同投标有效期（中标通知书发出后1个月内，未中标单位投标保证金退还（无息），中标方投标保证金自动转为履约保证金）。

开户单位：中国重汽集团济南商用车有限公司

银行账号：7372610182600034841

开户银行：中信银行济南舜耕支行

五、招标文件获取联系人：

张孟豪（座机：0531-58069592；手机号：15610768094）

六、资格审查方式：本项目为资格后审，接受报名并不意味通过了资格审查。

七、投标文件递交时间及地点：

本次招标执行招标现场递交投标文件，开标时统一拆封。

八、开标时间：

2021年4月23日14:00时(北京时间)

九、招标地点：

中国重汽集团济南商用车有限公司（开标地点另行通知）。

十、发布公告的媒介

本次招标公告在《中国重汽官网》发布。

十一、招标人联系方式

招 标 单 位：     中国重汽集团济南商用车有限公司

地       址：     山东省济南章丘市重汽工业园5号门

邮 政 编 码：     250200

电       话：     0531-58069592

传       真：     0531-58069866

联  系   人：     张孟豪

Email：           wangbaixiao@sinotruk.com

招标单位开户名称：中国重汽集团济南商用车有限公司

招标单位开户银行：中信银行济南舜耕支行

招标单位银行账号：7372610182600034841

第二章 投标须知

1、总则

1.1中国重汽集团济南商用车有限公司负责对招标文件进行说明，并解答投标单位提出的问题；

1.2招标文件的修改通知书构成招标文件的一部分，对投标单位具有约束力。

2、投标文件的编制

2.1投标文件的编写请参照附件一至附件八规定的格式、内容，逐项填写齐全，否则，投标无效；

2.2投标单位应提交《投标书》（附件一）、《法定代表人的授权委托书》（附件二）；

2.3投标单位应对售后服务进行承诺（附件八）；

2.4投标单位应提交有关资质证明文件：投标单位企业简介、投标单位情况表、营业执照、投标保证金回执单、消防改造三级资质、授权委托书、开户银行资信证明、业绩证明（附件八）；

2.4.1投标单位应须具备房屋具有土建钢构三级资质及以上，有类似建设规模经验，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

2.4.2投标单位应提交针对此项目编制的具体的专项安全措施。

2.5投标报价要求：

2.5.1投标单位对所投标项目必须进行总体报价（附件三）和分项报价（附件四），并提出付款进度（附件五）；

2.5.2投标报价应包括：材料费用、机械、人工、管理费、税金等；

2.5.3投标报价单位以人民币为计算单位。

2.6投标文件应为中文文本，内容齐全，表达准确、真实。

2.7全套投标文件的修改处应由投标书签字人签名或加盖印章。

2.8投标方承诺响应招标方付款方式：电子银行承兑汇票，无预付款，完工验收后付款90%，验收二年后支付10%质保金。

3、投标文件的递交

3.1投标单位将投标文件资质文件、技术文件、商务文件，分开编制，单独密封。其中资质文件两份，一份正本，一份副本；技术文件四份，一份正本，三份副本；商务文件四份，一份正本，三份副本。送达中国重汽集团济南商用车有限公司招标现场，投标文件以正本为准；

3.2所有包封必须标明投标单位名称和招标项目名称，并在密封处加盖投标单位公章，此公章必须与投标文件上的公章相同，否则招标单位有权将该投标文件视为无效投标文件。

4、开标

招标单位将在招标单位指定的时间和地点组织招标会议。开标时，由投标单位授权的代表和招标单位工作人员共同检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标单位进行评审。

5、有下列情况的，其投标文件无效：

5.1投标文件未按附件一至附件八要求和格式编制填写，或内容不全；

5.2投标文件逾期未送达中国重汽集团济南商用车有限公司招标现场；

5.3经查实投标文件内容不实；

5.4投标文件中的投标书未加盖投标单位及其法定代表人印章的，或法定代表人委托的代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的。

6、招标单位可随时请投标单位对投标文件进行澄清解释，解答时不得对投标文件中实质性内容加以修改，澄清答复必须以书面形式。

7、评标原则

根据下述条件选中标单位：

7.1投标文件完整，符合附件一至附件八规定、要求和格式；

7.2满足本项目的技术要求，保证质量、保证交货期、价格合理及付款方式合理；

7.3能提供最佳售前售后服务；

7.4具有足够资质能力履行合同义务。

7.5 现场开标。

采用综合评定法，参照以下评分标准，即由评标工作小组按照国家招投标有关规定，本着公平、公正、公开、有序的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，并根据报价情况同时结合项目需求，依据本招标书列示的相关报价规则，按需确定中标候选人。（合理低价中标，不承诺最低价中标）

| 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 （60%） | 对投标工程项目的总报价进行评价，优10-9分，良8-7分，一般1-6分。 |
| 综合能力 （20%） | 对投标单位综合能力（企业业绩、项目施工方案、工程质量、售后服务）等情况进行评价。优10-9分，良8-7分，一般1-6分。 |
| 文明施工及安全生产保证措施 （10%） | 对投标单位制定的施工现场安全措施和方案等情况进行评价。优10-9分，良8-7分，一般1-6分。 |
| 工期 （10%） | 对投标单位承诺的工程工期进行评价，优10-9分，良8-7分，一般1-6分。 |

8、中标通知

8.1招标单位将在开标后3个工作日内向中标单位发中标通知书，不向落标单位作任何解释；

8.2中标通知书是签定合同的依据，但如中标单位在合同谈判后，又对条款作出较大变更或提出令招标单位难以接受的附加条款，则招标单位有权撤销中标单位的“中标通知书”，且由中标单位承担由此引起的有关责任。

9、签订合同

9.1中标单位的投标文件及其澄清文件和双方共同谈判所达成的协议等，均为签订合同及技术协议的依据；

9.2中标单位收到中标通知书后应按通知书规定的时间、地点与招标单位签订商务合同与技术协议。

10、其它

10.1招标单位对投标单位提供的投标文件给予保密，但不退还。

10.2本项目投标保证金金额：10,000元人民币(壹万元) ，投标保证金应于2021年3月18日开标前到达招标人账户。(注：投标保证金必须从投标单位基本账户转出)

投标保证金有效期同投标有效期（中标通知书发出后1个月内，未中标单位投标保证金退还（无息），中标方投标保证金自动转为履约保证金）。

开户单位：中国重汽集团济南商用车有限公司

银行账号：7372610182600034841

开户银行：中信银行济南舜耕支行

第三章 项目范围、内容及技术要求

一、项目包括以下内容：

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仓库办公室改造 | 1套 | 30天 | 242㎡ |
|  |  |  |  | （含门、窗，室内外装修等) |

二、本项目所包含工作内容要求

仓库东南侧办公室进行改造，原仓库东北侧和西北侧办公室拆除， 新建上、下两层，上层宽度4.5米，预留2米的消防管道空间，方便管路维修时使用，长度22米；下层宽度6.5米，长度22米；建筑高度6.2米，两侧设有爬梯，整体呈现为梯形。

总占地面积：22×4.5+22×6.5 = 242㎡；

建筑层高：二层；

建筑高度：6.2米（含屋顶）；
    三、室内设计：

办公室内设计：照明灯、预埋插座、空调插座、预留网线、电话接口

四、基建及公用设施安装

办公室主型材采用国标H钢加工制作，H钢型号为250mm*125mm；二层办公室整体钢构承重应满足500KG/㎡。一层办公室采用高档隔音钢化玻璃门；二层会议室和更衣室采用高档隔音铁质防盗门，仓库内侧采用塑钢推拉窗，满足室内采光需求；内外墙均采用20*40钢方管骨架，细木板铝塑板装饰；室内外装饰材料选用一级不燃材质；整体外观简洁、美观。

办公室室外设有爬梯，爬梯宽1.5m，爬梯台阶高200mm，宽250mm，坡度为37度；人员密集时楼梯的承重强度要求≥7T,周围设有1.4米高的爬梯护栏，保障职工安全。

五、其他问题说明

1、办公室周围装有安全防撞栏，防护栏高1.2米。

2、仓库东南侧办公室西侧室外配有洗手台，并增设排水设施，与厂房外排水设施相连。

3、上层预留的2米消防管道维修通道需增加安全防护栏。

4、新增的安全防护栏高度要求：3米以下符合栏高1.2米，3米以上符合栏高1.4米标准。

5、办公室室内平均照度要求满足≥150照度，要求满足房间室内照度标准值。

第四章 项目基本标准及基本要求

1、投标单位必须遵循：

1.1系统策划、分类组织，以保证高质量、少投入、短周期完成；

1.2提供一切与本项目有关的技术支持服务；

1.3为了顺利完成该项目，中标单位需制定详细的实施方案和计划，并经过招标单位确认后实施；

实施过程中，招标单位有权对实施进程进行全方位技术跟踪、审核和进度审查，中标单位必须无条件配合；

1.4中标单位的制造、安装方案需提供给招标单位进行审核、确认。

2、技术要求

2.1 符合招标方技术安装要求。详见第三章。

3、项目进度：签订合同后， 30 日内完成。

4、本项目为交钥匙工程。

5、本项目的制造及安全防护应按照现有国家标准和行业标准执行。

6、质保期：合同货物最终验收后2年。

7、交货及最终验收地点：中国重汽集团济南商用车有限公司客车厂区物流仓库。

第五章 附件目录

附件一、投标书

附件二、授权委托书

附件三、投标总报价表

附件四、分项报价清单

附件五、技术文件

5.1结构简述

5.2产品制造、安装、检验及验收标准

5.3提供的技术文件

附件六、技术规格性能偏离表

附件七、售后服务承诺

附件八、资格证明文件

8.1企业简介

8.2投标单位情况表

8.3营业执照（复印件）

8.4 投标保证金回执单

8.5消防改造资质

8.6银行开具资信等级证明（复印件）

8.7产品业绩表

8.8关键零部件加工工艺流程简介

8.9关键设备清单

附件九、质量承诺函

附件一：

投  标  函(格式)

致：  (招标单位名称)：

1、根据己收到（本工程项目名称）工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、技术规范、图纸、工程建设标准及其他有关文件后，我方自愿按工程总造价的    %让利，并按上述图纸、工程建设标准的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期      日历天内完成并移交全部工程。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：   　     　　           （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

邮政编码：            电话：           传真：

开户银行名称：

开户银行地址：

日期：        年       月        日

附件二：

投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我 (法人代表姓名)　系 (投标人名称，公司名)的法定代表人，现授权委托 (投标人名称，公司名) 的 (代理人姓名) 为我公司签署(本工程项目的名称)的投标文件和中标后合同签订的法定代表人的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我签署本工程的投标文件和中标后合同的内容。（附法人、授权委托代理人身份证及复印件）。

代理人无转委权，特此委托。

代  理  人：           性  别：        年  龄：

身份证号码：                　 职  务：

投  标  人：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

授权委托日期：       年      月     日

附件三：

投标总报价表

| 投标单位 |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 客车厂区物流仓库办公室消防改造项目 |
| 工程量 |  |
| 工程总造价 |  |
| 质 量 |  |
| 工 期 |  |
| 项目经理 |  |
| 投标人现场确认 （签字） |  |

投标人（盖章）              法定代表人（签字盖章）

日期：    年   月     日

附件四：

分项报价清单

（注：报价单须注明所用材料品牌和规格型号，如需新增在序号五中写明）

| 仓库办公室项目分项报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 一 | 钢材部分材料费 |  |  |  |  | 钢柱、钢梁（HN250*125）Q345 |
| 1 | 预埋化学螺栓 | 个 | 120 |  |  | HN250*125 |
| 2 | 钢架 | 吨 | 4.2 |  |  | 口100*3方管 |
| 3 | 次梁 | 吨 | 3 |  |  | 口120*5方管 |
| 4 | 连梁 | 吨 | 1.2 |  |  | 75型 |
| 5 | 楼梯柱、楼梯梁 | 吨 | 0.43 |  |  | C140*50*20*2.2（Q235镀锌） |
| 6 | U型槽 | 吨 | 0.5 |  |  | 20圆钢（Q235) |
| 7 | 檩条 | 吨 | 3.2 |  |  | 89*3圆管（Q235) |
| 8 | 水平支撑 | 吨 | 0.23 |  |  |  |
| 9 | 系杆 | 吨 | 0.34 |  |  | 200*110*10，400*400*12 |
| 10 | 层顶80*160*30方管 | 米 | 500 |  |  | 钢柱、钢梁（HN250*125）Q345 |
| 11 | 加固连接钢板、地脚钢板 | 吨 | 0.8 |  |  | HN250*125 |
| 12 | 钢承板 | ㎡ | 160.00 |  |  |  |
| 13 | 防撞栏 | 米 | 30.00 |  |  | 口100*3方管 |
|  | 小计 | 元 |  |  |  |  |
| 二 | 电器部分材料费 |  |  |  |  |  |
| 1 | led灯 | 套 | 20.00 |  |  | 60*60 |
| 2 | 6平方铜芯线 | 米 | 500.00 |  |  |  |
| 3 | 4平方铜芯线 | 米 | 460.00 |  |  |  |
| 4 | 2.5平方铜芯线 | 米 | 560.00 |  |  |  |
| 5 | PVC穿线管或线槽板 | 米 | 460.00 |  |  |  |
| 6 | 配电箱 | 台 | 5.00 |  |  |  |
| 7 | 三相空调插座 | 个 | 7.00 |  |  | 安装高度1.3米 |
| 8 | 五孔插座 | 个 | 69.00 |  |  | 安装高度1.3米 |
| 9 | 撬扳开关 | 个 | 6.00 |  |  |  |
| 10 | 宽带网线 | 米 | 635.00 |  |  |  |
| 11 | 宽带接口 | 个 | 36.00 |  |  | 60*60 |
|  | 小计 | 元 |  |  |  |  |
| 三 | 装饰部分材料费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 岩棉板 | 平方 | 100.00 |  |  |  |
| 2 | 阴阳角包边 | 米 | 120.00 |  |  |  |
| 3 | 塑窗 | 平方 | 70.00 |  |  |  |
| 4 | 铝塑板 | 平方 | 765.00 |  |  |  |
| 5 | 吸音吊顶 | 平方 | 230.00 |  |  |  |
| 6 | 木地板 | 平方 | 150.00 |  |  | 知名品牌 |
| 7 | 地砖 | 平方 | 150.00 |  |  | 80*80 |
| 8 | 夹心防火岩棉 | 平方 | 760.00 |  |  |  |
| 9 | 竹胶板 | 平方 | 150.00 |  |  |  |
| 10 | 带窗木门 | 樘 | 6.00 |  |  |  |
|  | 小计 | 元 |  |  |  |  |
| 四 | 其他部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢结构工人 | 工日 | 200.00 |  |  |  |
| 2 | 小工 | 工日 | 60.00 |  |  | 含旧房拆除 |
| 3 | 铺贴工 | 工日 | 16.00 |  |  |  |
| 4 | 电工 | 工日 | 15.00 |  |  |  |
| 5 | 装饰工人 | 工日 | 90.00 |  |  |  |
| 6 | 机械费吊车 | 台班 | 10.00 |  |  |  |
| 7 | 结构胶 | 箱 | 29.00 |  |  |  |
| 8 | 焊条 | 箱 | 20.00 |  |  |  |
| 9 | 切割片 | 盒 | 12.00 |  |  |  |
| 10 | 油漆、银粉漆 | 桶 | 2.00 |  |  |  |
| 11 | 洗手池及水龙头 | 组 | 2.00 |  |  |  |
| 12 | 地下排水管 | 组 | 2.00 |  |  | 需破混凝土地面 |
| 13 | 垃圾外运 | 方 | 70.00 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 以上材料费合计 | 元 |  |  |  |  |
| 六 | 直接费（百分比 %） | 元 |  |  |  |  |
| 七 | 管理费（百分比 %） | 元 |  |  |  |  |
| 八 | 利润（百分比 %） | 元 |  |  |  |  |
| 九 | 税金（百分比 %） | 元 |  |  |  |  |
| 十 | 合计 | 元 |  |  |  |  |

单位：                              经办人：                  年  月  日

以上数量按图纸计算，仅供参考，可据实调整。

附件五：

物品技术性能、参数的描述

投标人对投标标的物技术性能、参数的详细描述应至少包括以下内容：

- 设备主要技术性能、规格、参数的描述

（主要部件的材质、规格、产地也需说明）招标方有权对实物进行抽样拆解检查其内部结构及填充物质量。

- 招标文件技术规范书要求提报、说明的内容

注：

  - 投标人应根据上述内容、要求自行编制

  - 投标设备的主要技术性能、参数及本标书技术规范书要求抄报的内容如在“附件格式3”中完全说明，则可不必填写本附件。

附件六：

技术规格性能偏离表

| 序号 | 条款名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 偏差 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

附件七：

售后服务承诺

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

日期：

附件八：

相关资质文件

8.1企业简介

8.2投标单位情况表

8.3营业执照（复印件）

8.4 投标保证金回执单

8.5消防改造资质

8.6银行开具资信等级证明（复印件）

8.7产品业绩表

8.8关键零部件加工工艺流程简介

8.9关键设备清单

附件九：

质量承诺函

(包含但不仅限于以下内容)

项目名称：

项目编号：

(招标人)：

我代表(投标单位名称)对中标合同的项目质量作如下承诺：

1.严格按照国家施工验收规范要求，认真组织施工，严把材料质量关、施工质量关，精心施工，确保工程质量符合验收标准，否则我公司愿承担相应的责任。

2.严格执行双方就有关问题召开会议的纪要或签订的协议。

3.本工程保修期内，我公司将承担维修义务。保修期内外，我公司若接到建设单位的通知，保证随叫随到。

4.如我单位中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。

投标单位名称(公章)：

法定代表人或授权代理人签字：

日期：